13.1.21

Практическое занятие 1

Тема «Расчет прочности изгибаемых элементов по наклонным сечениям. Сжатые элементы»

Письменно (от руки) ответить на вопросы, обязательно указывать номер вопроса, ответы разместить  в личном кабинете.

Вопросы

- Случаи разрушения изгибаемых элементов по наклонным сечениям.

- Расчет железобетонных элементов по полосе между наклонными сечениями.

- Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие поперечных сил.

- Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие моментов.

- Зачем строится эпюра материалов?

- Из каких условий принимают в сварных каркасах диаметр поперечной арматуры?

а) принимают не менее диаметра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продольной арматуры;

б) принимают равным диаметру продольной арматуры;

в) принимают не менее половины диаметра продольной арматуры.

- С каким шагом устанавливают поперечную арматуру в сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном?

а) поперечную арматуру можно не устанавливать;

б) не более 400 мм;

в) не более 200 мм.

- С каким шагом устанавливают поперечную арматуру в балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном?

- а)  следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0,75ho и не более 500 мм;

б) поперечную арматуру можно не устанавливать;

в) не более 400 мм.

- C каким шагом в железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом

а) не более 0,5ho и не более 300 мм;

б) поперечную арматуру можно не устанавливать;

в) не более 400 мм.

«Сжатые элементы»

- Перечислить конструктивные особенности сжатых элементов.

- Показать расчетную схему от руки при  расчете  внецентренно сжатых элементов. Случай больших эксцентриситетов.

- Показать расчетную схему от руки при  расчете  внецентренно сжатых элементов. Случай малых эксцентриситетов.

- Как учитывается  гибкость  элемента при расчете сжатых конструкций.

- Перечислить конструктивные особенности растянутых элементов.

- Показать расчетную схему от руки при  расчете   центрально растянутых элементов.

- Показать расчетную схему от руки при  расчете  внецентренно растянутых элементов. Случай больших эксцентриситетов.

- Показать расчетную схему от руки при  расчете  внецентренно растянутых элементов. Случай малых эксцентриситетов

- Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии необходимой по расчету сжатой продольной арматуры в целях предотвращения выпучивания продольной арматуры следует устанавливать поперечную арматуру с шагом

а) не более 15d и не более 500 мм (d- диаметр сжатой продольной арматуры);

б) не более 20d;

в) не более 20d и 300 мм.

Рекомендуемая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- СП 63.13330. 2018 Актуализированная редакция СНиП 52 – 01 – 2003  Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

- СП 20.13330.2016  Нагрузки и воздействия.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.07. – 85*. - М.: Министерство регионального развития Российской Федерации, 2011.

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

- Библиотека строительства http://www.zodchii.ws

- Библиотека технической литературы http://techlib.org

- База данных нормативных документов для строительства http://www.norm-load.ru

- Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ http://gostrf.com.

- Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. http://docs.cntd.ru

- Железобетонные и каменные конструкции : учебник / Бондаренко В.М. [и др.]; под ред. В.М. Бондаренко. - 6-е изд., стер. - Москва:Высшая школа, 2010. - 887 с.

- Евстифеев В.Г.   Железобетонные и каменные конструкции: учебник. В 2 ч. Ч.1 : Железобетонные конструкции / Евстифеев Владимир Георгиевич. - М.: Академия, 2011. – 432 с.

- Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций: учебник для строительных специальностей вузов / Н.Н. Попов, А.В. Забегаев. – Москва: Высш.шк., 1989.

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е., Железобетонные конструкции. Общий курс-М.

Стройиздат, 1991.- 767 с.

- Стетюха Г.В. Проектирование конструкций многоэтажных зданий: учеб. пособие / Г.В.Стетюха, М.Б.Мершеева; Забайкал. Гос. ун-т –Чита: ЗабГУ, 2014.-206 с.