Экзамен

Вопросы к экзамену по дисциплине «Метрология и стандартизация»

- Роль в повышении качества продукции на международном, региональном и национальном уровнях метрологии, стандартизации и сертификации.

- Физические величины. Понятие о системе физических величин.

- Принципы построения Международной системы единиц. Преимущества Международной системы единиц.

- Виды измерений.

- Методы измерений.

- Понятие о точности измерений.

- Понятие о погрешности измерений. Классификация погрешностей измерения.

- Систематические погрешности.

- Случайные погрешности.

- Грубые погрешности и промахи. Критерии грубых погрешностей.

- Обработка результатов наблюдений.

- Оценка погрешностей измерений.

- Средства измерений.

- Государственная метрологическая служба в Российской федерации.

- Российская система калибровки.

- Понятия и определения государственной системы стандартизации.

- Основные принципы стандартизации.

- Нормативные документы по стандартизации и их применение.

- Виды стандартов. Категории стандартов.

- Информация о нормативных документах по стандартизации, их издание и реализация.

- Порядок разработки государственных стандартов.

- Общие требования к построению стандартов.

- Общие требования к оформлению стандартов.

- Общие требования к содержанию стандартов.

- Методы стандартизации.

- Международные организации по стандартизации и качеству продукции.

- Основные цели и объекты сертификации.

- Термины и определения в области сертификации.

- Условия осуществления сертификации.

- Обязательная и добровольная сертификация.

- Правила сертификации.

- Порядок проведения сертификации.

- Органы по сертификации и испытательные лаборатории.

- Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий.

- Сертификация услуг и качества в горной промышленности.

- Система аккредитации в Российской федерации (РОСА).

- Международные системы сертификации.

- Законодательство в области метрологии.

- Законодательство в области стандартизации.

- Законодательство в области сертификации.